招标文件
各投标单位：

万基控股集团有限公司招标办拟对万基铝业（新疆）有限公司所需的空调进行招标，望参加投标的单位按招标要求认真核算价格并按时投标，逾期将按弃标处理。 

报价时间：2026年2月26日8：00-11:00

如有疑问请在（上午8:00-12:00；下午14:00-18:00）时间段联系，联系方式如下：

联系人：颜航

联系方式：18211977610
招标须知

1、投标单位在看到招标信息后请在2026年2月25日下午17时前将报名信息发到919598064@qq.com邮箱。报名信息内容应包含投标项目、投标单位名称、投标人、联系方式及营业执照、税务登记证、组织代码证（必须为年审过的有效件）的扫描件。

2、投标人按招标文件要求时间将报价单发送至邮箱至wj_zhaobiao666@163.com，无论何种原因未收到报价的均按弃标对待。

    3、评标办法：在各投标单位都能满足技术要求的前提下报价最低的投标单位确定为中标候选单位。
4、标的物质量标准：详见清单。

5、投标单位一律按文件中的报价格式进行报价。

6、投标人在本次投标中若发现违规违纪问题可直接向招标单位纪委举报，举报电话：0379-67333039。

[image: image1.jpg]Z &®

REEREAFRAR

WANJI HOLDING GROUP CO., LTD.




   报价单
单位/From：万基控股集团招标办                单位/To：                                
地址/Ad：新疆新星市骆驼圈子能源大道 1 号     地址/Ad：                               
传真/Fax：0379-67332447                      传真/Fax：                              
办公室/Tel：0379-67332835                    手机/Tel：                              
姓名/Name：颜航                              姓名/Name：                              
邮箱/E-mail：wj_zhaobiao666@163.com          邮箱/E-mail：                           
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）
	增加铜管每米价格（元）

	1
	格力空调
	1.5匹挂机冷暖，要求适用新疆新星市骆驼圈子当地冬季极寒、极热气候特点，外机运行稳定-35℃-60℃ 一级能效

配套铜管    米
	台
	58
	
	
	

	2
	格力空调
	3匹柜机冷暖，要求适用新疆新星市骆驼圈子当地冬季极寒、极热气候特点，外机运行稳定-35℃-60℃

一级能效
配套铜管    米
	台
	6
	
	
	

	3
	格力空调
	5匹柜机冷暖，要求适用新疆新星市骆驼圈子当地冬季极寒、极热气候特点，外机运行稳定-35℃-60℃ 一级能效

配套铜管    米
	台
	3
	
	
	

	合计:人民币大写              元整                           ￥：          .00元         

	备注：空调含安装。


报价说明：
   1、交货期：接到买方通知之日起       天内可交货。

   2、此报价包含     %增值税，设备、安装、售后等一切费用。

   3、付款方式：合同生效后支付合同总价款的30%作为预付款；剩余70%合同价款，货到安装验收合格，开具发票验收入账后60天内付清。。

   4、报价有效期：      天（报价承诺的期限）。        
报价单位（盖章）：             
                                         报价人：（签字）：             
                                         报价时间：2026年2月26日



